**ΔΕΥΑΛ Λαμία 3 - 5 - 2019**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 2535**

**ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**Λ Α Μ Ι Α Σ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΣ**

**Ταχ. Δ/νση:** **Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ**

**Αρμόδιος: Αντωνίου Δημήτριος Οικονομική Υπηρεσία**

**Τηλέφωνο: 2231032950**

**Fax: 2231045015**

**Ε-mail: info@deyalamias.gr**

**Θέμα: Πρωτογενές αίτημα**

Παρακαλώ να εγκρίνετε την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ», σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. αίτηση 25 Λ /2-5-2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CPV** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΞΙΑ** |
| * 42418500-4 | * Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού | 2.500,00 |
|  | Φ.Π.Α. 24% | 600,00 |
| **Σύνολο** | 3.100,00 |
| Τεχνική Περιγραφή: | Το παρόν αίτημα αφορά την προμήθεια πιεστικού συγκροτήματος για την εύρυθμη λειτουργία του υπόγειου αντλιοστασίου ύδρευσης Ευρυτάνων. Απαιτείται η άμεση προμήθεια ενός δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος inverter με τα εξής χαρακτηριστικά:   1. Δυο ανοξείδωτες, πολυβάθμιες, κατακόρυφες αντλίες επιφανείας. 2. Παροχή συγκροτήματος 2,5 m3/h 🡪περίπου. 3. Μανομετρικό Η=47 m 🡪περίπου. 4. Στόμια αντλίας Φ 1’’ 5. Στροφές λειτουργίας 2900 rpm. 6. Hλεκτρικός πίνακας κυκλικής λειτουργίας δυο αντλιών. 7. Χαλύβδινο πιεστικό δοχείο μεμβράνης χωρητικότητας περίπου 8lt,μέγιστης πίεσης λειτουργίας 10 Atm. | |

**Ο Αιτών**

**Αντωνίου Δημήτριος**

**Ηλ/ος Μηχ/γος Μηχανικός**